## Glava
Brtonigla 07.2022.
TROŠKOVNIK
ZAMJENA RASVJETNIH ARMATURA U NASELJIMA
NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA
VRIJEDNOST RADOVA: |  | 0
PDV 25 %: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0 | kn
NAPOMENA:
Konačni obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim radovima.

## Specifikacija
A. | DONJI SERBANI:
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura sa natrijevim ili živinim žaruljama sa stupova i pročelja zgrada, te predaja demontiranih svjetiljki na skladište Investitora.
|  | kom | 16 | a' | kn | 0
2. | Dobava i montaža pocinčanih cijevnih konzola za montažu LED svjtiljki na AB stupove i pročelja, komplet sa montažnim materijalom.
|  | kom | 2 | a' | kn | 0
3. | Montaža i spajanje LED rasvjetne armature na postavljene konzolne nosače.
|  | kom | 16 | a' | kn | 0
Napomena: Rasvjetne armature isporučuje Investitor.
4. | Dobava i montaža razvodne kutije n/ž izvedbe, komplet sa kućištem osigurača i topljivim uloškom 6,3A, za zaštitu LED svjetiljke.
|  | kom | 2 | a' | kn | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje kabela FROR 3x1,5 mm², dužine 2 m i izolirane otcjepne stezaljke za priključak LED svjetiljke na zračnu mrežu vanjske rasvjete.
|  | komplet | 2 | a' | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
B. | GORNJI SERBANI:
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura sa natrijevim ili živinim žaruljama sa stupova i pročelja zgrada, te predaja demontiranih svjetiljki na skladište Investitora.
|  | kom | 6 | a' | kn | 0
2. | Montaža i spajanje LED rasvjetne armature na postavljene konzolne nosače.
|  | kom | 3 | a' | kn | 0
Napomena: Rasvjetne armature isporučuje Investitor.
3. | Dobava i montaža razvodne kutije n/ž izvedbe, komplet sa kućištem osigurača i topljivim uloškom 6,3A, za zaštitu LED svjetiljke.
|  | kom | 3 | a' | kn | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje kabela FROR 3x1,5 mm², dužine 2 m i izolirane otcjepne stezaljke za priključak LED svjetiljke na zračnu mrežu vanjske rasvjete.
|  | komplet | 3 | a' | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
C. | ČENDAKI:
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura sa natrijevim ili živinim žaruljama sa stupova i pročelja zgrada, te predaja demontiranih svjetiljki na skladište Investitora.
|  | kom | 4 | a' | kn | 0
2. | Montaža i spajanje LED rasvjetne armature na postavljene konzolne nosače.
|  | kom | 4 | a' | kn | 0
Napomena: Rasvjetne armature isporučuje Investitor.
3. | Dobava i montaža razvodne kutije n/ž izvedbe, komplet sa kućištem osigurača i topljivim uloškom 6,3A, za zaštitu LED svjetiljke.
|  | kom | 4 | a' | kn | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje kabela FROR 3x1,5 mm², dužine 2 m i izolirane otcjepne stezaljke za priključak LED svjetiljke na zračnu mrežu vanjske rasvjete.
|  | komplet | 4 | a' | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
D. | PAVIĆI:
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura sa natrijevim ili živinim žaruljama sa stupova i pročelja zgrada, te predaja demontiranih svjetiljki na skladište Investitora.
|  | kom | 9 | a' | kn | 0
2. | Montaža i spajanje LED rasvjetne armature na postavljene konzolne nosače.
|  | kom | 9 | a' | kn | 0
Napomena: Rasvjetne armature isporučuje Investitor.
3. | Dobava i montaža razvodne kutije n/ž izvedbe, komplet sa kućištem osigurača i topljivim uloškom 6,3A, za zaštitu LED svjetiljke.
|  | kom | 9 | a' | kn | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje kabela FROR 3x1,5 mm², dužine 2 m i izolirane otcjepne stezaljke za priključak LED svjetiljke na zračnu mrežu vanjske rasvjete.
|  | komplet | 9 | a' | kn | 0
5. | Manipulativni troškovi HEP-a ( isključenje i ponovno uključenje NN mreže sa golim vodičima ).
|  | komplet | 1 | a' | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
E. | MARINČIĆI:
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura sa natrijevim ili živinim žaruljama sa stupova i pročelja zgrada, te predaja demontiranih svjetiljki na skladište Investitora.
|  | kom | 9 | a' | kn | 0
2. | Dobava i montaža pocinčanih cijevnih konzola za montažu LED svjtiljki na AB stupove i pročelja, komplet sa montažnim materijalom.
|  | kom | 4 | a' | kn | 0
3. | Montaža i spajanje LED rasvjetne armature na postavljene konzolne nosače.
|  | kom | 9 | a' | kn | 0
Napomena: Rasvjetne armature isporučuje Investitor.
4. | Dobava i montaža razvodne kutije n/ž izvedbe, komplet sa kućištem osigurača i topljivim uloškom 6,3A, za zaštitu LED svjetiljke.
|  | kom | 9 | a' | kn | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje kabela FROR 3x1,5 mm², dužine 2 m i izolirane otcjepne stezaljke za priključak LED svjetiljke na zračnu mrežu vanjske rasvjete.
|  | komplet | 9 | a' | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
F. | KARIGADOR:
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih armatura sa natrijevim ili živinim žaruljama sa stupova i pročelja zgrada, te predaja demontiranih svjetiljki na skladište Investitora.
|  | kom | 19 | a' | kn | 0
2. | Montaža i spajanje LED rasvjetne armature na postavljene konzolne nosače.
|  | kom | 19 | a' | kn | 0
Napomena: Rasvjetne armature isporučuje Investitor.
3. | Dobava i montaža razvodne kutije n/ž izvedbe, komplet sa kućištem osigurača i topljivim uloškom 6,3A, za zaštitu LED svjetiljke.
|  | kom | 19 | a' | kn | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje kabela FROR 3x1,5 mm², dužine 2 m i izolirane otcjepne stezaljke za priključak LED svjetiljke na zračnu mrežu vanjske rasvjete.
|  | komplet | 19 | a' | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
R E K A P I T U L A C I J A :
A. | DONJI SERBANI: |  |  | Ukupno: | kn | 0
B. | GORNJI SERBANI: |  |  | Ukupno: | kn | 0
C. | ČENDAKI: |  |  | Ukupno: | kn | 0
D. | PAVIĆI: |  |  | Ukupno: | kn | 0
E. | MARINČIĆI: |  |  | Ukupno: | kn | 0
F. | KARIGADOR: |  |  | Ukupno: | kn | 0
|  |  |  | Ukupno: | kn | 0
|  |  |  | PDV 25 %: | kn | 0
|  |  |  | Sveukupno: | kn | 0