                                           
 REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
[image: image1.jpg]


ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr
KLASA: 361-01/16-10/04

URBROJ:2105/04-04/02-16-6
Brtonigla,  11.travnja 2016.godine

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PREDMET NABAVE:

Izrada projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1)
sa pratećom infrastrukturom (I. faza)
1.U Pozivu za dostavu ponuda za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1)sa pratećom infrastrukturom (I. faza) KLASA: 361-01/16-10/04 URBROJ:2105/04-04/02-16-4 od 06.travnja 2016.godine, mijenja se u cijelosti toč.2.2., na način a sada glasi: 

„Sadržaj projekta:

Projekt mora sadržavati sve elemente utvrđene Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ("Narodne novine" br. 64/2014, 41/15 i 105/15).

a) Izrada Idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta građenja za ishođenje Lokacijske dozvole u kojoj će se definirat fazno građenje.
b) Izrada Glavnog projekta za I. fazu, koji se sastoji od: 

- Građevinskog projekta prometnice; 

- Projekta vodovoda i hidrantske mreže; 

- Projekta javne rasvjete, elektroinstalacija i DTK; 

- Projekta plinskih instalacija; 

- Projekt  fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje (bez projekta pročistača fekalnih voda)  ; 

c) Izrada Izvedbenih projekata za I. fazu, kao iz točke b.

Zakoni i propisi:

Projekt treba biti izrađen sukladno ovom projektnom zadatku, Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.: 153/13), Zakonu o gradnji („Narodne novine“, br.: 153/13), Zakonu o cestama („Narodne novine“, br.: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i ostalim važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normama. 
Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost i tehničku ispravnost predloženih rješenja, te za računsku točnost proračuna, predmjera i troškovnika radova.
Projektna dokumentacija predaje se naručitelju u 4 kopije kao i u digitalnom obliku na CD-u (word, excel, pdf, dwg formatu).“
2.U Pozivu za dostavu ponuda za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1)sa pratećom infrastrukturom (I. faza) KLASA: 361-01/16-10/04 URBROJ:2105/04-04/02-16-4 od 06.travnja 2016.godine, mijenja se OBRAZAC 3 TROŠKOVNIK izrade projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1) sa pratećom infrastrukturom (I. faza), na način da sada ispravno stoji:
„OBRAZAC 3 

TROŠKOVNIK

izrade projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1)
sa pratećom infrastrukturom (I. faza)
	Red. br.
	Predmet
	Količina
	Cijena u kunama

 bez PDV-a
	Cijena u kunama

sa PDV-om

	1.
	Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta građenja za ishođenje Lokacijske dozvole, u kojoj će se definirat fazno građenje
	1
	
	

	2.
	Glavni projekt ( I. faza) koji se sastoji od: 

- Građevinskog projekta prometnice; 

- Projekta vodovoda i hidrantske mreže; 

- Projekta javne rasvjete, elektroinstalacija i DTK; 

- Projekta plinskih instalacija; 

- Projekt fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje (bez projekta pročistača fekalnih voda); 
	1
	
	

	3.
	Izvedbeni projekta (I. faza) koji se sastoji od:
- Građevinskog projekta prometnice; 

- Projekta vodovoda i hidrantske mreže; 

- Projekta javne rasvjete, elektroinstalacija i DTK; 

- Projekta plinskih instalacija; 

- Projekt fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje (bez projekta pročistača fekalnih voda); 


	1
	
	

	UKUPNO (cijena ponude bez PDV-a)
	

	IZNOS PDV-A
	

	UKUPNO SA PDV-OM
	


U _______________, _______________2016. god.
             (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja te ovjera)“
